- 臺北縣林口鄉麗園國小99至104年度節約能源目標與工作計畫

壹、依據：

依「臺北縣政府所屬各級行政機關及學校全面節能減碳措施實施計畫」辦理。

貳、目標：

為加強推動本校節約能源措施之執行成效，落實節約能源政策，自98年度起，達成本校用電量「以逐年減少2％為原則，至104年度減少14％為目標」。

參、實施期間：自98年1月1日起至104年12月31日止。

肆、節約能源具體採行措施：

一、節約用水

（一）控制洗手臺水閥流量，並加強檢視漏水狀況。

（二）適時換裝手壓自閉式水龍頭。

（三）小便池自動沖水器沖水時間適量調短。

（四）馬桶採用分段式沖水器。

（五）採責任分區管理，控制各場所、教室等節水措施。

二、節約用電(98年度已降低8%用電量仍需持續加強管控)

(一)空調(已加裝時間控制器管控)

1.採責任分區管理，控制辦公室、會議室等室內空調溫度設定在攝氏26-28度為宜。

2.一般場所未超過攝氏28度或適逢假日、少數人加班時，不得開啟冷氣，離開時務必確認已經關閉電源。

3.空調區域門窗關閉，且應與外氣隔離，減少冷氣外洩或熱氣侵入，並視需要使用電風扇，降低冷氣機電力消耗。

4.配合公務機關財產使用年限規定，窗、箱型、分離式冷氣機加強清洗與保養，委請專業廠商進行節能效益評估分析後，逐年編列預算予以汰換。

5.優先採購符合節能標章或同等級高效率之用電器具與設備產品。

(三)照明

- 於經費許可下，逐年淘汰白熾燈泡，改採用高效率照明燈具及電子式安定器。

- 依國家標準（CNS）所訂定之照度標準，檢討各環境照度是否適當，並作改進。

- 上班時，不使用或非必要使用之燈具，應予關閉照明；下班時，非必要性照明及未在勤之獨立辦公室照明，應予關閉。

- 中午休息時間，各場所關閉不必要之照明1小時。

- 採責任分區管理，隨手關閉不需使用之照明。

- 非經常使用之照明場所（如廁所），隨手自動關燈。

(四)事務機器及其他

- 設定節電模式，當事務機器等停止運作5-10分鐘後，即可自動進入低耗能休眠狀態。

- 長時間不使用（如開會、公出、午休、下班或假日等）之用電器具或設備（如電腦、印表機、影印機等），應關閉主機及周邊設備電源，以減少待機電力之浪費。

- 關閉非上班時間飲水機用電，以節約用電並維護校園用電安全。

三、記錄及查核

  - 專人負責空調溫度調控與照明開關，記錄空調溫度量測記錄表。

  - 定期對各項設施進行漏水漏電檢查與維修並以記錄備查(安裝漏

電斷路器)。

四、自我評量及檢討

- 用電量之評核應與前一年同期之用電量作比較，無特殊理由，用電原則上不成長。

- 用電指標(總用電量/樓地板總面積)與經濟部能源局網站公布之同類型機關或學校用電指標比較。

- 定期檢討各責任區域之執行情形。

- 定期就採行節約用電措施進行檢討，並追蹤、分析用電差異原因及擬定改善對策：

五、按時登錄中央主管機關及上級主管機關網路填報作業(資料應確實)。

柒、本計畫呈校長核准後實施，修正時亦同。

承辦人                   單位主管                      校長